## data
# Mitochondriak Lab - Mitochondriak mini - spectral irradiance in mW/m2/nm - measured 29 Oct 2026 - protocol ML-2026-10-MINI
# Spectrometers OHSP-350UVF (600-900 nm measured) and UPRtek CV600 (380-780 nm). Below 600 nm: 0 (no blue or green LEDs). 900-1000 nm: tail of the 850 nm LEDs, calculated from the spectrum. Citation with attribution permitted. www.mitochondriak.com
wavelength_nm | OHSP350UVF_5cm | OHSP350UVF_10cm | UPRtekCV600_5cm | UPRtekCV600_10cm
380 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 30.143 | 17.837 | 83.609 | 40.253
601 | 37.799 | 22.482 | 99.072 | 47.698
602 | 46.942 | 27.86 | 116.587 | 56.13
603 | 56.494 | 33.343 | 135.7 | 65.332
604 | 68.787 | 40.305 | 156.427 | 75.311
605 | 82.897 | 48.075 | 179.375 | 86.359
606 | 97.113 | 55.668 | 204.257 | 98.338
607 | 115.078 | 65 | 232.336 | 111.856
608 | 135.076 | 75.295 | 262.467 | 126.363
609 | 154.963 | 85.396 | 297.219 | 143.094
610 | 179.877 | 97.951 | 334.912 | 161.241
611 | 207.696 | 111.696 | 377.66 | 181.822
612 | 239.022 | 126.88 | 423.116 | 203.706
613 | 273.386 | 143.633 | 473.606 | 228.014
614 | 307.602 | 160.305 | 528.291 | 254.342
615 | 350.538 | 181.12 | 588.877 | 283.51
616 | 398.307 | 204.381 | 655.101 | 315.394
617 | 445.626 | 227.442 | 727.41 | 350.206
618 | 504.603 | 256.232 | 806.612 | 388.337
619 | 570.005 | 288.359 | 891.208 | 429.065
620 | 635.114 | 320.343 | 981.71 | 472.637
621 | 715.415 | 360.012 | 1075.43 | 517.758
622 | 803.009 | 403.145 | 1174.75 | 565.573
623 | 887.007 | 444.647 | 1277.42 | 615.007
624 | 987.15 | 494.419 | 1380.26 | 664.517
625 | 1091.94 | 547.32 | 1480.14 | 712.604
626 | 1187.66 | 596.599 | 1569.35 | 755.554
627 | 1294.17 | 652.441 | 1649.46 | 794.12
628 | 1395.32 | 707.111 | 1710.77 | 823.639
629 | 1476.69 | 752.675 | 1757.63 | 846.198
630 | 1545.93 | 795.781 | 1780.18 | 857.053
631 | 1589.8 | 826.151 | 1781.84 | 857.852
632 | 1602.36 | 841.598 | 1757.79 | 846.273
633 | 1584.4 | 842.251 | 1712.15 | 824.305
634 | 1537.45 | 827.88 | 1647.51 | 793.182
635 | 1473.02 | 802.796 | 1567.35 | 754.591
636 | 1383.85 | 762.8 | 1480.2 | 712.631
637 | 1290.54 | 717.94 | 1392.48 | 670.4
638 | 1212.16 | 677.875 | 1310.86 | 631.105
639 | 1133.09 | 636.065 | 1238.93 | 596.473
640 | 1066.73 | 600.145 | 1176.32 | 566.332
641 | 1018.87 | 574.58 | 1130 | 544.029
642 | 977.102 | 552.464 | 1096.57 | 527.935
643 | 947.043 | 536.648 | 1084.39 | 522.071
644 | 931.458 | 528.559 | 1085.23 | 522.478
645 | 924.183 | 524.973 | 1105.86 | 532.407
646 | 926.403 | 526.608 | 1135.75 | 546.799
647 | 936.237 | 532.631 | 1180.98 | 568.572
648 | 955.761 | 543.687 | 1233.09 | 593.66
649 | 985.289 | 559.467 | 1296.07 | 623.985
650 | 1020.23 | 577.906 | 1363.31 | 656.358
651 | 1068.53 | 603.473 | 1438.23 | 692.426
652 | 1124.65 | 634.281 | 1516.96 | 730.33
653 | 1182.92 | 666.089 | 1598.8 | 769.732
654 | 1255.27 | 705.634 | 1680.26 | 808.948
655 | 1334.65 | 748.338 | 1754.21 | 844.551
656 | 1409.91 | 788.893 | 1820.14 | 876.291
657 | 1495.47 | 835.414 | 1867.36 | 899.027
658 | 1577.89 | 880.761 | 1900.66 | 915.061
659 | 1638.63 | 914.962 | 1904.2 | 916.763
660 | 1681.84 | 940.093 | 1885.02 | 907.53
661 | 1702.96 | 954.133 | 1830.18 | 881.129
662 | 1687.38 | 949.528 | 1753.11 | 844.023
663 | 1643.58 | 930.089 | 1646.63 | 792.758
664 | 1554.99 | 887.48 | 1523.12 | 733.295
665 | 1438.91 | 829.266 | 1383.06 | 665.866
666 | 1323.41 | 769.144 | 1236.6 | 595.352
667 | 1189.58 | 697.102 | 1089.05 | 524.315
668 | 1060.59 | 625.859 | 944.076 | 454.518
669 | 955.151 | 566.074 | 809.631 | 389.791
670 | 847.59 | 504.182 | 684.508 | 329.551
671 | 751.333 | 448.385 | 577.499 | 278.033
672 | 674.546 | 403.785 | 483.043 | 232.558
673 | 596.042 | 358.426 | 406.198 | 195.561
674 | 524.332 | 317.659 | 338.476 | 162.957
675 | 467.016 | 284.901 | 283.877 | 136.671
676 | 414.267 | 255.01 | 236.411 | 113.818
677 | 360.714 | 224.514 | 199.078 | 95.845
678 | 312.99 | 196.934 | 166.424 | 80.124
679 | 275.313 | 175.271 | 140.939 | 67.854
680 | 237.485 | 153.514 | 118.795 | 57.193
681 | 204.185 | 134.289 | 101.332 | 48.785
682 | 178.485 | 119.417 | 85.661 | 41.241
683 | 153.968 | 104.693 | 72.993 | 35.142
684 | 133.282 | 92.068 | 61.978 | 29.839
685 | 118.1 | 82.48 | 53.376 | 25.697
686 | 103.639 | 73.112 | 46.154 | 22.221
687 | 91.578 | 65.159 | 40.939 | 19.71
688 | 82.556 | 59.025 | 36.866 | 17.749
689 | 74.831 | 53.784 | 33.776 | 16.261
690 | 67.712 | 48.78 | 30.913 | 14.883
691 | 61.671 | 44.422 | 28.314 | 13.632
692 | 57.173 | 41.12 | 26.097 | 12.564
693 | 53.064 | 37.938 | 24.425 | 11.759
694 | 49.491 | 35.259 | 23.391 | 11.261
695 | 46.959 | 33.341 | 22.889 | 11.02
696 | 44.351 | 31.351 | 22.631 | 10.896
697 | 42.247 | 29.639 | 22.407 | 10.788
698 | 40.772 | 28.393 | 22.48 | 10.823
699 | 39.565 | 27.415 | 23.001 | 11.074
700 | 38.569 | 26.596 | 23.976 | 11.543
701 | 37.669 | 25.947 | 25.023 | 12.047
702 | 37.054 | 25.504 | 26.17 | 12.599
703 | 36.42 | 25.184 | 27.433 | 13.207
704 | 35.996 | 25.041 | 28.778 | 13.855
705 | 35.947 | 25.013 | 30.257 | 14.567
706 | 36.061 | 25.055 | 32.226 | 15.515
707 | 36.384 | 25.155 | 34.701 | 16.707
708 | 36.778 | 25.372 | 37.502 | 18.055
709 | 37.401 | 25.816 | 40.438 | 19.469
710 | 38.311 | 26.477 | 43.626 | 21.004
711 | 39.434 | 27.287 | 46.966 | 22.612
712 | 40.664 | 28.067 | 50.261 | 24.198
713 | 42.139 | 29 | 53.993 | 25.994
714 | 43.805 | 30.135 | 58.348 | 28.091
715 | 45.393 | 31.368 | 63.628 | 30.633
716 | 47.192 | 32.696 | 69.269 | 33.349
717 | 49.578 | 34.348 | 75.249 | 36.228
718 | 52.306 | 36.15 | 81.598 | 39.285
719 | 54.892 | 38.034 | 88.647 | 42.678
720 | 57.993 | 40.409 | 96.198 | 46.314
721 | 61.426 | 43.062 | 103.876 | 50.01
722 | 64.864 | 45.641 | 112.206 | 54.021
723 | 68.901 | 48.367 | 121.542 | 58.516
724 | 74.005 | 51.72 | 132.906 | 63.987
725 | 79.537 | 55.396 | 145.402 | 70.003
726 | 85.133 | 58.968 | 158.768 | 76.437
727 | 91.804 | 63.61 | 172.401 | 83.001
728 | 99.359 | 68.671 | 186.713 | 89.892
729 | 106.793 | 73.664 | 202.824 | 97.648
730 | 114.809 | 79.097 | 220.889 | 106.345
731 | 125.068 | 85.698 | 240.531 | 115.802
732 | 136.319 | 92.982 | 260.904 | 125.61
733 | 147.626 | 100.052 | 282.813 | 136.158
734 | 161.48 | 108.65 | 306.636 | 147.628
735 | 176.966 | 118.091 | 332.786 | 160.217
736 | 192.101 | 127.392 | 361.287 | 173.939
737 | 208.769 | 137.437 | 392.524 | 188.978
738 | 228.915 | 149.678 | 426.664 | 205.414
739 | 251.224 | 162.864 | 462.721 | 222.774
740 | 272.868 | 175.512 | 501.338 | 241.366
741 | 299.88 | 190.786 | 542.612 | 261.237
742 | 329.179 | 207.246 | 587.506 | 282.85
743 | 357.883 | 223.456 | 635.842 | 306.121
744 | 389.414 | 241.166 | 687.314 | 330.902
745 | 427.948 | 262.859 | 743.524 | 357.964
746 | 470.141 | 286.163 | 803.154 | 386.672
747 | 510.327 | 308.139 | 864.961 | 416.429
748 | 552.526 | 331.485 | 927.346 | 446.464
749 | 602.374 | 359.186 | 991.53 | 477.365
750 | 654.838 | 388.404 | 1059.63 | 510.151
751 | 702.933 | 415.428 | 1130.91 | 544.468
752 | 760.886 | 447.233 | 1205.96 | 580.601
753 | 821.606 | 481.055 | 1282.72 | 617.557
754 | 880.09 | 513.336 | 1359.88 | 654.703
755 | 942.374 | 547.31 | 1432.66 | 689.742
756 | 1017.24 | 588.116 | 1500.26 | 722.288
757 | 1095.87 | 630.667 | 1558.49 | 750.323
758 | 1167.45 | 670.213 | 1605.38 | 772.9
759 | 1235.79 | 708.679 | 1635.17 | 787.239
760 | 1302.11 | 747.669 | 1643.58 | 791.29
761 | 1351.83 | 779.145 | 1631.4 | 785.426
762 | 1374.96 | 796.454 | 1594.51 | 767.665
763 | 1377.26 | 802.611 | 1538.42 | 740.661
764 | 1352 | 794.807 | 1462.56 | 704.138
765 | 1303.97 | 773.181 | 1372.82 | 660.933
766 | 1246.01 | 745.906 | 1271.56 | 612.185
767 | 1173.05 | 709.177 | 1164.29 | 560.538
768 | 1097.52 | 669.065 | 1058.53 | 509.621
769 | 1031.41 | 632.852 | 957.612 | 461.035
770 | 966.957 | 595.922 | 865.06 | 416.477
771 | 897.286 | 555.217 | 781.259 | 376.131
772 | 832.013 | 517.059 | 709.656 | 341.659
773 | 778.99 | 486.051 | 649.994 | 312.935
774 | 729.833 | 457.826 | 602.057 | 289.856
775 | 679.659 | 428.626 | 564.715 | 271.878
776 | 633.672 | 401.507 | 536.445 | 258.267
777 | 597.278 | 379.747 | 521.295 | 250.974
778 | 565.999 | 360.598 | 514.94 | 247.914
779 | 535.911 | 341.907 | 514.94 | 247.914
780 | 512.118 | 326.341 | 514.94 | 247.914
781 | 494.35 | 314.723
782 | 480.758 | 305.617
783 | 471.195 | 298.757
784 | 466.96 | 295.004
785 | 468.483 | 294.191
786 | 473.315 | 295.707
787 | 483.075 | 299.421
788 | 496.405 | 305.353
789 | 511.786 | 312.736
790 | 529.579 | 321.904
791 | 552.113 | 334.083
792 | 576.256 | 347.344
793 | 599.986 | 360.009
794 | 625.26 | 373.708
795 | 656.791 | 390.878
796 | 689.769 | 409.021
797 | 719.782 | 425.388
798 | 751.13 | 442.208
799 | 785.498 | 460.603
800 | 820.907 | 479.539
801 | 853.248 | 496.985
802 | 888.35 | 515.445
803 | 931.918 | 537.963
804 | 982.035 | 563.858
805 | 1028.88 | 587.785
806 | 1077.97 | 613.205
807 | 1133.64 | 642.805
808 | 1190.33 | 672.729
809 | 1240.39 | 700.531
810 | 1287.6 | 727.291
811 | 1328.06 | 752.857
812 | 1356.54 | 772.976
813 | 1369.77 | 785.786
814 | 1372.67 | 792.823
815 | 1363.53 | 794.503
816 | 1342.09 | 789.071
817 | 1318.76 | 779.478
818 | 1291.63 | 767.206
819 | 1260.12 | 750.535
820 | 1227.38 | 731.278
821 | 1198.72 | 713.636
822 | 1175.93 | 697.761
823 | 1158.23 | 684.487
824 | 1146.24 | 673.641
825 | 1140.88 | 666.466
826 | 1141.4 | 662.442
827 | 1146.77 | 660.432
828 | 1160.47 | 662.373
829 | 1178.29 | 666.723
830 | 1195.36 | 672.914
831 | 1212.38 | 680.455
832 | 1229.98 | 689.015
833 | 1242.98 | 697.028
834 | 1247.1 | 702.06
835 | 1244.19 | 704.056
836 | 1233.43 | 702.956
837 | 1215.37 | 699.181
838 | 1192.28 | 692.223
839 | 1166.5 | 682.129
840 | 1138.94 | 670.056
841 | 1109.35 | 653.772
842 | 1081.69 | 638.661
843 | 1059.91 | 626.313
844 | 1041.94 | 616.423
845 | 1023.87 | 606.901
846 | 1011.07 | 598.951
847 | 1002.62 | 593.607
848 | 997.405 | 590.308
849 | 992.988 | 588.728
850 | 987.192 | 587.896
851 | 978.224 | 586.825
852 | 966.671 | 585.021
853 | 950.183 | 582.289
854 | 927.888 | 578.175
855 | 899.642 | 571.83
856 | 868.084 | 563.873
857 | 834.193 | 553.395
858 | 796.39 | 540.061
859 | 752.296 | 521.867
860 | 707.595 | 501.417
861 | 666.658 | 480.122
862 | 625.844 | 458.391
863 | 579.067 | 431.083
864 | 532.443 | 403.435
865 | 493.199 | 378.534
866 | 455.806 | 353.474
867 | 422.906 | 329.264
868 | 388.318 | 303.076
869 | 356.024 | 279.686
870 | 329.887 | 259.595
871 | 304.822 | 240.274
872 | 283.506 | 222.056
873 | 262.801 | 202.656
874 | 244.289 | 186.037
875 | 228.41 | 172.073
876 | 213.586 | 159.57
877 | 199.338 | 147.281
878 | 187.45 | 137.19
879 | 178.549 | 129.228
880 | 169.586 | 121.634
881 | 160.797 | 114.54
882 | 151.99 | 106.848
883 | 143.835 | 100.026
884 | 138.057 | 94.894
885 | 133.583 | 90.994
886 | 129.627 | 87.841
887 | 125.938 | 84.539
888 | 122.536 | 81.317
889 | 119.438 | 78.684
890 | 117.066 | 76.181
891 | 114.013 | 74.305
892 | 109.927 | 72.898
893 | 105.668 | 71.435
894 | 101.796 | 69.953
895 | 99.091 | 68.531
896 | 97.626 | 66.853
897 | 97.078 | 65.294
898 | 96.913 | 64.22
899 | 96.259 | 63.16
900 | 94.86 | 62.361
901 | 88.059 | 57.877
902 | 81.745 | 53.716
903 | 75.884 | 49.854
904 | 70.443 | 46.27
905 | 65.392 | 42.943
906 | 60.704 | 39.856
907 | 56.351 | 36.991
908 | 52.311 | 34.331
909 | 48.56 | 31.863
910 | 45.079 | 29.572
911 | 41.847 | 27.446
912 | 38.846 | 25.473
913 | 36.061 | 23.642
914 | 33.475 | 21.942
915 | 31.075 | 20.364
916 | 28.847 | 18.9
917 | 26.779 | 17.541
918 | 24.859 | 16.28
919 | 23.077 | 15.11
920 | 21.422 | 14.024
921 | 19.886 | 13.015
922 | 18.46 | 12.08
923 | 17.137 | 11.211
924 | 15.908 | 10.405
925 | 14.767 | 9.657
926 | 13.709 | 8.963
927 | 12.726 | 8.318
928 | 11.813 | 7.72
929 | 10.966 | 7.165
930 | 10.18 | 6.65
931 | 9.45 | 6.172
932 | 8.773 | 5.728
933 | 8.144 | 5.316
934 | 7.56 | 4.934
935 | 7.018 | 4.58
936 | 6.514 | 4.25
937 | 6.047 | 3.945
938 | 5.614 | 3.661
939 | 5.211 | 3.398
940 | 4.838 | 3.154
941 | 4.491 | 2.927
942 | 4.169 | 2.716
943 | 3.87 | 2.521
944 | 3.592 | 2.34
945 | 3.335 | 2.172
946 | 3.096 | 2.016
947 | 2.874 | 1.871
948 | 2.668 | 1.736
949 | 2.476 | 1.611
950 | 2.299 | 1.495
951 | 2.134 | 1.388
952 | 1.981 | 1.288
953 | 1.839 | 1.196
954 | 1.707 | 1.11
955 | 1.585 | 1.03
956 | 1.471 | 0.956
957 | 1.366 | 0.887
958 | 1.268 | 0.823
959 | 1.177 | 0.764
960 | 1.092 | 0.709
961 | 1.014 | 0.658
962 | 0.941 | 0.611
963 | 0.874 | 0.567
964 | 0.811 | 0.526
965 | 0.753 | 0.488
966 | 0.699 | 0.453
967 | 0.649 | 0.421
968 | 0.602 | 0.39
969 | 0.559 | 0.362
970 | 0.519 | 0.336
971 | 0.482 | 0.312
972 | 0.447 | 0.29
973 | 0.415 | 0.269
974 | 0.386 | 0.25
975 | 0.358 | 0.232
976 | 0.332 | 0.215
977 | 0.308 | 0.199
978 | 0.286 | 0.185
979 | 0.266 | 0.172
980 | 0.247 | 0.159
981 | 0.229 | 0.148
982 | 0.213 | 0.137
983 | 0.197 | 0.127
984 | 0.183 | 0.118
985 | 0.17 | 0.11
986 | 0.158 | 0.102
987 | 0.147 | 0.095
988 | 0.136 | 0.088
989 | 0.126 | 0.081
990 | 0.117 | 0.076
991 | 0.109 | 0.07
992 | 0.101 | 0.065
993 | 0.094 | 0.06
994 | 0.087 | 0.056
995 | 0.081 | 0.052
996 | 0.075 | 0.048
997 | 0.07 | 0.045
998 | 0.065 | 0.042
999 | 0.06 | 0.039
1000 | 0.056 | 0.036